Szczecinek, dnia 18.09.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/1.5/2018

- Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

Telzas Sp. z o.o.

ul. Bugno 3

78-400 Szczecinek

tel. (+48 94) 37 29 750

fax (+48 94) 37 29 800

info@telzas.com

Osoba kontaktowa:

Informacje na temat zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem telefonu lub e-mailem:

Zbigniew Rakuz

kom. +48 602 694 739

e-mail: zbigniew.rakuz@telzas.com

Pytania do niniejszego postępowania powinny mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres 
e-mail osoby do kontaktu.

Zamawiający nie podlega ustawie PZP.

- Opis przedmiotu zamówienia

Kody CPV:

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Wykonanie i instalacja systemu testowania sterowników systemów zasilania gwarantowanego, w skład którego wchodzi:

- Komputer przemysłowy w obudowie przeznaczonej do szafy rack 19" wyposażony w:

- procesor 16 GB RAM z możliwością rozszerzenia do 64 GB RAM,

- karty rozszerzeń na złączach min. 3 x PCIe X4 + min. 3 x PCI,

-min. 4 x USB 3.0,

- min. 4 x USB 2.0,

- 4 x RS-232 lub 2 x RS-232/422/485 + 2 RS-232,

- 1 x LPT,

- 2 x LAN,

- 1 x HDD min. 1 TB,

- 1 x SDD min. 256 GB,

- HDMI lub Displayport lub VGA lub DVI,

- złącze USB na froncie,

- system operacyjny Windows 10 lub równoważny.

- Interfejs sprzętowy i aplikacja wykonująca test produkcyjny sterownika systemu zasilania gwarantowanego DC spełniająca wymagania zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego „Tester sterownika Q1 – wymagania”.

Elementy systemu powinny ze sobą współpracować i być sterowane z komputera sterującego.

Dodatkowe informacje i warunki:

- W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania analizy przedwdrożeniowej i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji projektu wdrożenia

- dostawy aplikacji i sprzętu

- wdrożenia aplikacji i instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego.

- Cena szkolenia musi zostać wyodrębniona w ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni minimum 3-letni okres gwarancji dla sprzętu i oprogramowania.

- Wykonawca przekaże kody źródłowe do dedykowanych aplikacji.

- Czas reakcji:

|  | Czas Reakcji | Czas Naprawy |
| --- | --- | --- |
| Błąd Krytyczny* | 4 godziny | 2 dni |
| Błąd Niekrytyczny | 2 dni | 14 dni |

*Błąd Krytyczny – wada powodująca całkowitą niemożność korzystania z Oprogramowania.

- Kary umowne:

- Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 2000 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku błędu krytycznego i 200 zł za każdy dzień opóźnienia dla błędu niekrytycznego,

- Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100 000 zł z tytułu każdorazowego naruszenia obowiązku zachowania poufności,

- Jeżeli opóźnienie Wykonawcy przekroczy okres 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto,

- W razie niewykonania umowy Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 60% kwoty wynagrodzenia brutto,

- kara nie ogranicza dochodzenia na zasadach ogólnych.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania wspólne dla wszystkich części zamówienia

Zamawiający nie fomułuje warunków udziału w postępowaniu.

- Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny zamówienia

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

| Lp. | Kryterium | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 |

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

- W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:

|  | [ | Cmin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P = |  |  | ] | x Z |
|  |  | C |  |  |

gdzie:

P – liczba otrzymanych punktów w kryterium

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych

C – cena w badanej ofercie

Z – waga kryterium.

Zgodnie z powyższym, wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

- Termin składania ofert

25.09.2018 r. do końca dnia.

- Termin realizacji umowy

26.10.2018 r.

- Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)

- Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym.

- Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

a) Siły Wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Zamówienia w terminach określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia. Strony wprowadzą do Umowy zmiany w zakresie terminów określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia uwzględniające opóźnienia wynikające z działania Siły Wyższej,

b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. W takim zakresie Strony wprowadzą zmiany do Umowy mające na celu zapewnienie jej pełnej zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa,

c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,

d) Wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidywały przy zawarciu Umowy. W takim wypadku Strony wprowadzą do Umowy zmiany w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia rażącej straty.

- Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofet częściowych.

- Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

- Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia.

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach, licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Telzas Sp. z o.o., ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek lub elektronicznej na adres e-mail: zbigniew.rakuz@telzas.com nie później niż do dnia 25.09.2018 do końca dnia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2018 o godz. 12.00 w siedzibie firmy.